| Моніторинг якості питної води централізованoї системи водопостачання м.Канева Черкаської області за вересень 2020 року від ВНС №1 (насосна станція 206-ї Дивізії) |
| --- |
| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання |
|  |  |  | норма | факт |  |
| 1 | рН | одиниць рН | 6,5-8,5 | 7,89 |  |
| 2 | Запах 20 С | бали | ≤2 | 0 |  |
| 3 | Запах 60 С | бали | ≤2 | 0 |  |
| 4 | Смак та присмак | бали | ≤2 | 0 |  |
| 5 | Забарвленість | градуси | ≤20 | 4 |  |
| 6 | Каламутність | мг/дм3 | ≤1,0 | <0,58 |  |
| 7 | Нітрити | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,0038 |  |
| 8 | Нітрати | мг/дм3 | ≤50 | <2,25 |  |
| 9 | Амоній | мг/дм3 | ≤0,5 | <0,1095 |  |
| 10 | Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤7 (10) | 2,125 |  |
| 11 | Загальна лужність | ммоль/дм3 | не визначається | 5,275 |  |
| 12 | Хлориди | мг/дм3 | ≤250 | 80,25 |  |
| 13 | Сульфати | мг/дм3 | ≤250 | 19,9 |  |
| 14 | Залізо загальне | мг/дм3 | ≤0,2 (1) | <0,107 |  |
| 15 | Марганець | мг/дм3 | ≤0,05 | <0,005 |  |
| 16 | Мідь | мг/дм3 | ≤1,0 | <0,02 |  |
| 17 | Фториди | мг/дм3 | 0,7 - 1,2 | 0,875 |  |
| 18 | Кальцій | мг/дм3 | не визначається | 19,5 |  |
| 19 | Магній | мг/дм3 | не визначається | 13,98 |  |
| 20 | Окиснюваність перманганатна | мг/дм3 | не визначається | 2,13 |  |
| 21 | Сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 444,4 |  |
| 22 | Натрій | мг/дм3 | ≤200 | 147,2 |  |
| 23 | Миш'як | мг/дм3 | ≤0,01 | <0,01 |  |
| 24 | Поліфосфати | мг/дм3 | ≤3,5 | <0,01 |  |